## Sheet1
序号 | 地市 | 县区 | 电站名称 | 电站代码 | 装机容量（kW） | 开发类型 | 手续完善 |  |  |  |  | 生态流量 |  |  |  | 其他措施 |  | 验收情况 | 备注
[7 empty] | 立项审批(核准) | 环境影响评价 | 水资源论证 （取水许可） | 土地预审 | 林地征（占）用 | 生态流量（m3/s） | 生态泄流设施 | 生态监测设施 | 监管平台接入 | 整改内容 | 达标情况 | 是否通过验收
1 | 梅州市 | 兴宁市 | 信东河二级水电站 | 4414251002 | 1500 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.06 | 其他 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
2 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗浮咸水电站 | 4414251004 | 75 | 坝式（河床） | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.018 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
3 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗浮澄联电站 | 4414251005 | 55 | 坝式（河床） | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.021 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
4 | 梅州市 | 兴宁市 | 兴宁市罗浮镇遥兴电站 | 4414251006 | 250 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.068 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
5 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗浮擦茶场水口电站 | 4414251007 | 75 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.026 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
6 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗浮山背电厂 | 4414251008 | 100 | 坝式（坝后） | 已完善 | 已完善 | 有 | 合理缺项 |  | 0.012 | 其他 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
7 | 梅州市 | 兴宁市 | 兴宁市水口镇峭陂发电站 | 4414251012 | 125 | 引水式 | 有 | 已完善 | 有 | 合理缺项 |  | 0.069 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
8 | 梅州市 | 兴宁市 | 水口赖陂径电站 | 4414251013 | 55 | 坝式（坝后） | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.078 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
9 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗浮渡田河水电站 | 4414251016 | 3170 | 坝式（河床） | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 7.73 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
10 | 梅州市 | 兴宁市 | 大坪镇双红水电站 | 4414251017 | 140 | 引水式 | 有 | 已完善 | 有 | 合理缺项 |  | 0.011 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
11 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄槐飞鹅头坝后电站 | 4414251018 | 75 | 坝式（坝后） | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.048 | 其他 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
12 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄槐大水尾电站（双头水库坝后） | 4414251019 | 55 | 坝式（坝后） | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.008 | 其他 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
13 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄槐上路过水电站 | 4414251020 | 40 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 |  | 0.005 | 其他 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
14 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄槐宝丰齐巴岭电站 | 4414251021 | 75 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.029 | 其他 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
15 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄槐上寨角电站 | 4414251022 | 40 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 |  | 0.001 | 其他 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
16 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄槐新村电站 | 4414251023 | 84 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.08 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
17 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄槐黄溪樟坝电站 | 4414251025 | 75 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.004 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
18 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄槐上白溪电站 | 4414251026 | 55 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.023 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
19 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄槐山尾电站 | 4414251027 | 84 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.011 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
20 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄槐鸡子坝电站 | 4414251028 | 40 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 |  | 0.048 | 泄流闸 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
21 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄槐下宝龙村办电站 | 4414251029 | 55 | 引水式 | 已完善 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.067 | 泄流闸 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
22 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄槐风雨亭电站 | 4414251030 | 75 | 坝式（坝后） | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.086 | 其他 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
23 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄槐槐西大坝电站 | 4414251031 | 75 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 |  | 0.001 | 其他 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
24 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄槐黄溪水口电站 | 4414251032 | 55 | 混合式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.008 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
25 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄槐泉发水电站 | 4414251033 | 100 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.006 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
26 | 梅州市 | 兴宁市 | 龙田武仙岩水库坝后电站 | 4414251034 | 26 | 坝式（坝后） | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.004 | 泄流闸 | 无 | 否 | 无 | 是 | 否 | 已报废
27 | 梅州市 | 兴宁市 | 龙田上坪塘水库坝后电站 | 4414251035 | 26 | 坝式（坝后） | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 |  | 0.018 | 其他 | 无 | 否 | 无 | 是 | 否 | 已报废
28 | 梅州市 | 兴宁市 | 新陂响水寨水库坝后电站 | 4414251036 | 55 | 坝式（坝后） | 有 | 已完善 | 有 | 合理缺项 |  | 0.019 | 其他 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
29 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄陂联丰电站 | 4414251037 | 40 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 |  | 0.003 | 其他 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
30 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗岗土礤下电站 | 4414251038 | 100 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 |  |  |  | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
31 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗岗喷水寨电站 | 4414251039 | 125 | 引水式 | 已完善 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.005 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
32 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗岗五福联户电站 | 4414251040 | 75 | 引水式 | 已完善 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.067 | 泄流闸 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
33 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗岗五福三发电站 | 4414251041 | 40 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.005 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
34 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗岗墩背电站 | 4414251042 | 26 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 |  | 0.066 | 引水渠开槽 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
35 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗岗坪联电站 | 4414251043 | 26 | 引水式 | 已完善 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  |  |  | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
36 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗岗溪庄电站 | 4414251044 | 26 | 引水式 | 已完善 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.064 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
37 | 梅州市 | 兴宁市 | 径南吊滨潭电站 | 4414251045 | 520 | 引水式 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.025 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
38 | 梅州市 | 兴宁市 | 石马下庄电站 | 4414251047 | 40 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 |  | 0.048 | 泄流闸 | 无 | 否 | 无 | 是 | 否 | 已报废
39 | 梅州市 | 兴宁市 | 永和蓝排电站 | 4414251048 | 26 | 坝式（坝后） | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 |  |  |  | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
40 | 梅州市 | 兴宁市 | 永和石陂电站 | 4414251049 | 55 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 |  | 0.01 | 泄流闸 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
41 | 梅州市 | 兴宁市 | 永和七层加工厂电站 | 4414251050 | 40 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 |  | 0.005 | 其他 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
42 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗岗马头山电站 | 4414251051 | 450 | 引水式 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  |  |  | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 无生态流量要求
43 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗浮镇蕉头角电站 | 4414251053 | 640 | 坝式（坝后） | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.1385 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
44 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗浮镇大排塘电站 | 4414251057 | 101 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.017 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
45 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗浮镇上下畲电站 | 4414251062 | 200 | 引水式 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.019 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
46 | 梅州市 | 兴宁市 | 兴宁市罗浮镇瑶兴擦茶场电站 | 4414251064 | 325 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.013 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
47 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗浮镇下佑电站 | 4414251065 | 115 | 坝式（河床） | 合理缺项 | 合理缺项 | 已完善 | 合理缺项 |  | 0.117 | 泄流闸 | 无 | 是 | 无 | 是 | 是 | 停运
48 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗浮镇上佑电站 | 4414251068 | 55 | 引水式 | 已完善 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 |  | 0.005 | 引水渠开槽 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
49 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗浮镇刘福先电站 | 4414251069 | 235 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.025 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
50 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗浮镇瑶兴村办电站 | 4414251070 | 55 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.054 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
51 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗浮镇石下电站 | 4414251072 | 40 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 |  | 0.021 | 引水渠开槽 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
52 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗浮镇小佑猪麻坑电站 | 4414251075 | 75 | 坝式（河床） | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.022 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
53 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗浮镇岭南村电站 | 4414251076 | 155 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 |  | 0.021 | 泄流闸 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
54 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗浮镇响水宫电站 | 4414251077 | 75 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.012 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 否
55 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗浮镇高坑水库坝后电站 | 4414251079 | 75 | 坝式（坝后） | 有 | 已完善 | 有 | 无 |  | 0.025 | 其他 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
56 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄陂二电站 | 4414251080 | 1230 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.05 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
57 | 梅州市 | 兴宁市 | 兴宁市黄陂水电实业发展有限公司(径口三电站) | 4414251081 | 250 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.296 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
58 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄陂镇梅子坪电站 | 4414251082 | 235 | 引水式 | 已完善 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.028 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
59 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄陂镇卓形坑电站 | 4414251083 | 284 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.006 | 其他 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
60 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄陂镇龙潭电站 | 4414251084 | 200 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 |  | 0.007 | 其他 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
61 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄陂镇龙溪电站 | 4414251086 | 84 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 |  | 0.011 | 泄流闸 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
62 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄陂镇柏陂电站 | 4414251087 | 320 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.475 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
63 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄陂镇岗背学士电站 | 4414251089 | 55 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.406 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
64 | 梅州市 | 兴宁市 | 兴宁市水口福利水电站（榴石塘一级电站） | 4414251091 | 700 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.063 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
65 | 梅州市 | 兴宁市 | 水口镇榴石塘二级电站 | 4414251092 | 125 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.063 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
66 | 梅州市 | 兴宁市 | 兴宁市丰源水电有限公司宋声水电站（水头电站） | 4414251093 | 160 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.01 | 其他 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
67 | 梅州市 | 兴宁市 | 兴宁市丰源水电有限公司宋声水电站（鸡心山电站） | 4414251094 | 400 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.01 | 其他 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
68 | 梅州市 | 兴宁市 | 水口镇坪畲三级电站 | 4414251095 | 400 | 引水式 | 已完善 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.037 | 其他 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
69 | 梅州市 | 兴宁市 | 水口镇锅子坝二级电站 | 4414251097 | 300 | 混合式 | 已完善 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.016 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
70 | 梅州市 | 兴宁市 | 水口镇锅子坝三级电站 | 4414251098 | 600 | 引水式 | 已完善 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  |  |  | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
71 | 梅州市 | 兴宁市 | 水口镇教美电站 | 4414251099 | 40 | 坝式（坝后） | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 |  | 0.013 | 其他 | 无 | 否 | 无 | 是 | 否 | 已报废
72 | 梅州市 | 兴宁市 | 水口镇洪坑径电站 | 4414251100 | 400 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.036 | 引水渠开槽 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
73 | 梅州市 | 兴宁市 | 水口镇径里电站 | 4414251101 | 250 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.043 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
74 | 梅州市 | 兴宁市 | 水口镇洋塘崆电站 | 4414251102 | 84 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.032 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
75 | 梅州市 | 兴宁市 | 水口镇双成电站 | 4414251103 | 75 | 引水式 | 已完善 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.076 | 引水渠开槽 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
76 | 梅州市 | 兴宁市 | 水口镇茂兴电站 | 4414251104 | 115 | 引水式 | 已完善 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.02 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
77 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄槐镇宝丰电站 | 4414251105 | 525 | 引水式 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.049 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
78 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄槐镇飞鹅头电站 | 4414251107 | 410 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.049 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
79 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄槐镇禾村水电厂 | 4414251108 | 285 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.09 | 其他 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
80 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄槐镇飞鹅头尾水电站 | 4414251110 | 75 | 坝式（坝后） | 已完善 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.038 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
81 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄槐镇上白狮子角水电站 | 4414251111 | 125 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.006 | 泄流阀 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
82 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄槐镇上宝龙电站 | 4414251112 | 40 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 |  | 0.055 | 其他 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
83 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄槐镇下宝龙联户电站 | 4414251113 | 75 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.059 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
84 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄槐镇槐联电站 | 4414251114 | 55 | 坝式（河床） | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 |  | 0.036 | 泄流闸 | 无 | 否 | 无 | 是 | 否 | 已报废
85 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄槐镇马安寨电站 | 4414251115 | 40 | 引水式 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 |  | 0.005 | 引水渠开槽 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
86 | 梅州市 | 兴宁市 | 龙田镇溪唇电站 | 4414251117 | 55 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.2 | 其他 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
87 | 梅州市 | 兴宁市 | 叶塘镇三变电站 | 4414251118 | 75 | 混合式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 |  | 0.013 | 其他 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
88 | 梅州市 | 兴宁市 | 新陂镇曾坑水库坝后电站 | 4414251119 | 55 | 坝式（坝后） | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.027 | 其他 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
89 | 梅州市 | 兴宁市 | 坭陂镇笃陂电站 | 4414251120 | 125 | 混合式 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.004 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
90 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗岗镇溪美电站 | 4414251121 | 209 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.066 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
91 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗岗镇新娘潭电站 | 4414251122 | 175 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.03 | 引水渠开槽 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
92 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗岗镇白水电站 | 4414251123 | 75 | 引水式 | 已完善 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.006 | 其他 | 无 | 否 | 无 | 是 | 否 | 已报废
93 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗岗镇丹陂径电站 | 4414251124 | 130 | 坝式（河床） | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.077 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
94 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗岗镇乃刀陂电站 | 4414251125 | 55 | 坝式（河床） | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.139 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
95 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗岗镇何屋陂电站 | 4414251126 | 235 | 坝式（河床） | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.312 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
96 | 梅州市 | 兴宁市 | 兴宁市罗岗镇联兴惠民电站 | 4414251127 | 200 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.352 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
97 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗岗镇小霞岚电站 | 4414251128 | 55 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.035 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
98 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗岗镇五福米西潭电站 | 4414251130 | 100 | 引水式 | 已完善 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.012 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
99 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗岗镇溪联电站 | 4414251131 | 130 | 引水式 | 已完善 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.016 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
100 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗岗镇斗华寨电站 | 4414251132 | 200 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.004 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
101 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗岗镇新村电站 | 4414251133 | 124 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.042 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
102 | 梅州市 | 兴宁市 | 宁中镇邹陶电站 | 4414251135 | 40 | 混合式 | 已完善 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.041 | 其他 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
103 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗岗镇接龙潭电站 | 4414251136 | 100 | 引水式 | 已完善 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 |  | 0.004 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
104 | 梅州市 | 兴宁市 | 叶塘镇麻岭水库坝后电站 | 4414251137 | 55 | 坝式（坝后） | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 |  | 0.029 | 其他 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
105 | 梅州市 | 兴宁市 | 大坪镇金甲电站 | 4414251138 | 320 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.45 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
106 | 梅州市 | 兴宁市 | 大坪镇坪光电站 | 4414251139 | 200 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.428 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 否
107 | 梅州市 | 兴宁市 | 大坪镇潭坑电站 | 4414251140 | 55 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 |  | 0.45 | 泄流闸 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
108 | 梅州市 | 兴宁市 | 大坪镇角背电站 | 4414251141 | 40 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.007 | 其他 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
109 | 梅州市 | 兴宁市 | 大坪镇钳口陂电站 | 4414251142 | 26 | 坝式（坝后） | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 |  | 0.009 | 其他 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
110 | 梅州市 | 兴宁市 | 大坪镇接龙潭电站 | 4414251143 | 55 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 |  | 0.003 | 其他 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
111 | 梅州市 | 兴宁市 | 合水镇棚板桥电站 | 4414251144 | 125 | 坝式（坝后） | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.019 | 其他 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
112 | 梅州市 | 兴宁市 | 合水镇下官电站 | 4414251146 | 55 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 |  | 0.047 | 泄流闸 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
113 | 梅州市 | 兴宁市 | 石马镇宫前电站 | 4414251147 | 130 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 |  | 0.048 | 泄流闸 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
114 | 梅州市 | 兴宁市 | 石马镇马下电站 | 4414251148 | 75 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.006 | 其他 | 无 | 否 | 无 | 是 | 否 | 已报废
115 | 梅州市 | 兴宁市 | 石马镇上庄电站 | 4414251149 | 75 | 混合式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.014 | 泄流闸 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
116 | 梅州市 | 兴宁市 | 石马镇仙人俺电站 | 4414251150 | 100 | 坝式（坝后） | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.014 | 其他 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
117 | 梅州市 | 兴宁市 | 石马镇石岌电站 | 4414251151 | 75 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.01 | 泄流闸 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
118 | 梅州市 | 兴宁市 | 石马镇龙陂头电站 | 4414251152 | 175 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.105 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
119 | 梅州市 | 兴宁市 | 永和镇七层电站 | 4414251154 | 160 | 混合式 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.01 | 泄流闸 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
120 | 梅州市 | 兴宁市 | 永和镇夜明电站 | 4414251155 | 84 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.004 | 其他 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
121 | 梅州市 | 兴宁市 | 永和镇林场兴达电站 | 4414251156 | 45 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.005 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是 | 停运
122 | 梅州市 | 兴宁市 | 新圩镇黎陂寨电站 | 4414251157 | 125 | 混合式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.03 | 其他 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
123 | 梅州市 | 兴宁市 | 径南镇梧地径电站 | 4414251158 | 75 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.016 | 引水渠开槽 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
124 | 梅州市 | 兴宁市 | 径南镇东升电站 | 4414251159 | 175 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.025 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
125 | 梅州市 | 兴宁市 | 径南镇陂蓬电站 | 4414251160 | 100 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.007 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
126 | 梅州市 | 兴宁市 | 径南镇新洲电站 | 4414251161 | 55 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.008 | 引水渠开槽 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
127 | 梅州市 | 兴宁市 | 径南镇章峰电站 | 4414251162 | 200 | 坝式（河床） | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.011 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
128 | 梅州市 | 兴宁市 | 径南镇太阳电站 | 4414251163 | 100 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 |  | 0.003 | 泄流闸 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
129 | 梅州市 | 兴宁市 | 坭陂镇古河陂电站 | 4414251164 | 55 | 混合式 | 已完善 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.019 | 泄流闸 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
130 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄槐镇班基坪电站 | 4414251165 | 250 | 坝式（坝后） | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.084 | 其他 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
131 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗岗镇下坪里电站 | 4414251166 | 800 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.06 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
132 | 梅州市 | 兴宁市 | 水口镇坪畲一级电站 | 4414251168 | 500 | 引水式 | 已完善 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.025 | 其他 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
133 | 梅州市 | 兴宁市 | 水口镇坪畲二级电站 | 4414251169 | 400 | 引水式 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.025 | 其他 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
134 | 梅州市 | 兴宁市 | 永和镇福岭水库坝后电站 | 4414251172 | 55 | 坝式（坝后） | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 |  | 0.06 | 其他 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是
135 | 梅州市 | 兴宁市 | 新陂镇仙人座石坝后电站 | 4414251174 | 40 | 坝式（坝后） | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 |  | 0.02 | 其他 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
136 | 梅州市 | 兴宁市 | 坭陂镇东湖水库坝后电站 | 4414251175 | 26 | 坝式（坝后） | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 |  | 0.013 | 其他 | 无 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已报废
137 | 梅州市 | 兴宁市 | 大坪镇军心电站 | 4414251176 | 155 | 坝式（河床） | 有 | 已完善 | 有 | 无 |  | 0.057 | 泄流闸 | 有，在线监测 | 是 | 无 | 是 | 是

## Sheet2
宁中镇邹陶电站 | 宁中镇邹陶电站
大坪镇角背电站 | 大坪镇角背电站
大坪镇接龙潭电站 | 大坪镇接龙潭电站
大坪镇金甲电站 | 大坪镇金甲电站
大坪镇军心电站 | 大坪镇军心电站
大坪镇坪光电站 | 大坪镇坪光电站
大坪镇钳口陂电站 | 大坪镇钳口陂电站
大坪镇双红水电站 | 大坪镇双红水电站
大坪镇潭坑电站 | 大坪镇潭坑电站
合水镇棚板桥电站 | 合水镇棚板桥电站
合水镇下官电站 | 合水镇下官电站
黄陂二电站 | 黄陂二电站
黄陂联丰电站 | 黄陂联丰电站
黄陂镇柏陂电站 | 黄陂镇柏陂电站
黄陂镇岗背学士电站 | 黄陂镇岗背学士电站
黄陂镇龙潭电站 | 黄陂镇龙潭电站
黄陂镇龙溪电站 | 黄陂镇龙溪电站
黄陂镇梅子坪电站 | 黄陂镇梅子坪电站
黄陂镇卓形坑电站 | 黄陂镇卓形坑电站 | 黄陂镇土墩电站
黄槐宝丰齐巴岭电站 | 黄槐宝丰齐巴岭电站
黄槐大水尾电站（双头水库坝后） | 黄槐大水尾电站（双头水库坝后）
黄槐飞鹅头坝后电站 | 黄槐飞鹅头坝后电站
黄槐风雨亭电站 | 黄槐风雨亭电站
黄槐槐西大坝电站 | 黄槐槐西大坝电站
黄槐黄溪水口电站 | 黄槐黄溪水口电站
黄槐黄溪樟坝电站 | 黄槐黄溪樟坝电站
黄槐鸡子坝电站 | 黄槐鸡子坝电站
黄槐泉发水电站 | 黄槐泉发水电站
黄槐山尾电站 | 黄槐山尾电站
黄槐上白溪电站 | 黄槐上白溪电站
黄槐上路过水电站 | 黄槐上路过水电站
黄槐上寨角电站 | 黄槐上寨角电站
黄槐下宝龙村办电站 | 黄槐下宝龙村办电站
黄槐新村电站 | 黄槐新村电站
黄槐镇班基坪电站 | 黄槐镇班基坪电站
黄槐镇宝丰电站 | 黄槐镇宝丰电站
黄槐镇飞鹅头电站 | 黄槐镇飞鹅头电站
黄槐镇飞鹅头尾水电站 | 黄槐镇飞鹅头尾水电站
黄槐镇禾村水电厂 | 黄槐镇禾村水电厂
黄槐镇槐联电站 | 黄槐镇槐联电站
黄槐镇马安寨电站 | 黄槐镇马安寨电站
黄槐镇上白狮子角水电站 | 黄槐镇上白狮子角水电站
黄槐镇上宝龙电站 | 黄槐镇上宝龙电站
黄槐镇下宝龙联户电站 | 黄槐镇下宝龙联户电站
径南吊滨潭电站 | 径南吊滨潭电站
径南镇陂蓬电站 | 径南镇陂蓬电站
径南镇东升电站 | 径南镇东升电站
径南镇太阳电站 | 径南镇太阳电站
径南镇梧地径电站 | 径南镇梧地径电站
径南镇新洲电站 | 径南镇新洲电站
径南镇章峰电站 | 径南镇章峰电站
龙田上坪塘水库坝后电站 | 龙田上坪塘水库坝后电站
龙田武仙岩水库坝后电站 | 龙田武仙岩水库坝后电站
龙田镇溪唇电站 | 龙田镇溪唇电站
罗浮擦茶场水口电站 | 罗浮擦茶场水口电站
罗浮澄联电站 | 罗浮澄联电站
罗浮渡田河水电站 | 罗浮渡田河水电站
罗浮山背电厂 | 罗浮山背电厂
罗浮咸水电站 | 罗浮咸水电站
罗浮镇大排塘电站 | 罗浮镇大排塘电站
罗浮镇高坑水库坝后电站 | 罗浮镇高坑水库坝后电站
罗浮镇蕉头角电站 | 罗浮镇蕉头角电站
罗浮镇岭南村电站 | 罗浮镇岭南村电站
罗浮镇刘福先电站 | 罗浮镇刘福先电站
罗浮镇上下畲电站 | 罗浮镇上下畲电站
罗浮镇上佑电站 | 罗浮镇上佑电站
罗浮镇石下电站 | 罗浮镇石下电站
罗浮镇下佑电站 | 罗浮镇下佑电站
罗浮镇响水宫电站 | 罗浮镇响水宫电站
罗浮镇小佑猪麻坑电站 | 罗浮镇小佑猪麻坑电站
罗浮镇瑶兴村办电站 | 罗浮镇瑶兴村办电站
罗岗墩背电站 | 罗岗墩背电站
罗岗马头山电站 | 罗岗马头山电站
罗岗喷水寨电站 | 罗岗喷水寨电站
罗岗坪联电站 | 罗岗坪联电站
罗岗土礤下电站 | 罗岗土礤下电站
罗岗五福联户电站 | 罗岗五福联户电站
罗岗五福三发电站 | 罗岗五福三发电站
罗岗溪庄电站 | 罗岗溪庄电站
罗岗镇白水电站 | 罗岗镇白水电站
罗岗镇丹陂径电站 | 罗岗镇丹陂径电站
罗岗镇斗华寨电站 | 罗岗镇斗华寨电站
罗岗镇何屋陂电站 | 罗岗镇何屋陂电站
罗岗镇接龙潭电站 | 罗岗镇接龙潭电站
罗岗镇乃刀陂电站 | 罗岗镇乃刀陂电站
罗岗镇五福米西潭电站 | 罗岗镇五福米西潭电站
罗岗镇溪联电站 | 罗岗镇溪联电站
罗岗镇溪美电站 | 罗岗镇溪美电站
罗岗镇下坪里电站 | 罗岗镇下坪里电站
罗岗镇小霞岚电站 | 罗岗镇小霞岚电站
罗岗镇新村电站 | 罗岗镇新村电站
罗岗镇新娘潭电站 | 罗岗镇新娘潭电站
坭陂镇东湖水库坝后电站 | 坭陂镇东湖水库坝后电站
坭陂镇笃陂电站 | 坭陂镇笃陂电站
坭陂镇古河陂电站 | 坭陂镇古河陂电站
石马下庄电站 | 石马下庄电站
石马镇宫前电站 | 石马镇宫前电站
石马镇龙陂头电站 | 石马镇龙陂头电站 |  | 宁中镇和山岩水库坝后电站
石马镇马下电站 | 石马镇马下电站
石马镇上庄电站 | 石马镇上庄电站
石马镇石岌电站 | 石马镇石岌电站
石马镇仙人俺电站 | 石马镇仙人俺电站
水口赖陂径电站 | 水口赖陂径电站
水口镇锅子坝二级电站 | 水口镇锅子坝二级电站
水口镇锅子坝三级电站 | 水口镇锅子坝三级电站
水口镇洪坑径电站 | 水口镇洪坑径电站
水口镇教美电站 | 水口镇教美电站
水口镇径里电站 | 水口镇径里电站
水口镇榴石塘二级电站 | 水口镇榴石塘二级电站
水口镇茂兴电站 | 水口镇茂兴电站
水口镇坪畲二级电站 | 水口镇坪畲二级电站
水口镇坪畲三级电站 | 水口镇坪畲三级电站
水口镇坪畲一级电站 | 水口镇坪畲一级电站
水口镇双成电站 | 水口镇双成电站
水口镇洋塘崆电站 | 水口镇洋塘崆电站
新陂响水寨水库坝后电站 | 新陂响水寨水库坝后电站
新陂镇曾坑水库坝后电站 | 新陂镇曾坑水库坝后电站
新陂镇仙人座石坝后电站 | 新陂镇仙人座石坝后电站
新圩镇黎陂寨电站 | 新圩镇黎陂寨电站
信东河二级水电站 | 信东河二级水电站
兴宁市丰源水电有限公司宋声水电站（鸡心山电站） | 兴宁市丰源水电有限公司宋声水电站（鸡心山电站）
兴宁市丰源水电有限公司宋声水电站（水头电站） | 兴宁市丰源水电有限公司宋声水电站（水头电站）
兴宁市黄陂水电实业发展有限公司(径口三电站) | 兴宁市黄陂水电实业发展有限公司(径口三电站)
兴宁市罗浮镇遥兴电站 | 兴宁市罗浮镇遥兴电站
兴宁市罗浮镇瑶兴擦茶场电站 | 兴宁市罗浮镇瑶兴擦茶场电站
兴宁市罗岗镇联兴惠民电站 | 兴宁市罗岗镇联兴惠民电站
兴宁市水口福利水电站（榴石塘一级电站） | 兴宁市水口福利水电站（榴石塘一级电站）
兴宁市水口镇峭陂发电站 | 兴宁市水口镇峭陂发电站
叶塘镇麻岭水库坝后电站 | 叶塘镇麻岭水库坝后电站
叶塘镇三变电站 | 叶塘镇三变电站
永和蓝排电站 | 永和蓝排电站
永和七层加工厂电站 | 永和七层加工厂电站
永和石陂电站 | 永和石陂电站
永和镇福岭水库坝后电站 | 永和镇福岭水库坝后电站
永和镇林场兴达电站 | 永和镇林场兴达电站
永和镇七层电站 | 永和镇七层电站
永和镇夜明电站 | 永和镇夜明电站

## Sheet3
大坪镇角背电站
大坪镇接龙潭电站
大坪镇金甲电站
大坪镇军心电站
大坪镇坪光电站
大坪镇钳口陂电站
大坪镇双红水电站
大坪镇潭坑电站
合水镇棚板桥电站
合水镇下官电站
黄陂二电站
黄陂联丰电站
黄陂镇柏陂电站
黄陂镇岗背学士电站
黄陂镇龙潭电站
黄陂镇龙溪电站
黄陂镇梅子坪电站
黄陂镇土墩电站
黄陂镇卓形坑电站
黄槐宝丰齐巴岭电站
黄槐大水尾电站（双头水库坝后）
黄槐飞鹅头坝后电站
黄槐风雨亭电站
黄槐槐西大坝电站
黄槐黄溪水口电站
黄槐黄溪樟坝电站
黄槐鸡子坝电站
黄槐泉发水电站
黄槐山尾电站
黄槐上白溪电站
黄槐上路过水电站
黄槐上寨角电站
黄槐下宝龙村办电站
黄槐新村电站
黄槐镇班基坪电站
黄槐镇宝丰电站
黄槐镇飞鹅头电站
黄槐镇飞鹅头尾水电站
黄槐镇禾村水电厂
黄槐镇槐联电站
黄槐镇马安寨电站
黄槐镇上白狮子角水电站
黄槐镇上宝龙电站
黄槐镇下宝龙联户电站
径南吊滨潭电站
径南镇陂蓬电站
径南镇东升电站
径南镇太阳电站
径南镇梧地径电站
径南镇新洲电站
径南镇章峰电站
龙田上坪塘水库坝后电站
龙田武仙岩水库坝后电站
龙田镇溪唇电站
罗浮擦茶场水口电站
罗浮澄联电站
罗浮渡田河水电站
罗浮山背电厂
罗浮咸水电站
罗浮镇大排塘电站
罗浮镇高坑水库坝后电站
罗浮镇蕉头角电站
罗浮镇岭南村电站
罗浮镇刘福先电站
罗浮镇上下畲电站
罗浮镇上佑电站
罗浮镇石下电站
罗浮镇下佑电站
罗浮镇响水宫电站
罗浮镇小佑猪麻坑电站
罗浮镇瑶兴村办电站
罗岗墩背电站
罗岗马头山电站
罗岗喷水寨电站
罗岗坪联电站
罗岗土礤下电站
罗岗五福联户电站
罗岗五福三发电站
罗岗溪庄电站
罗岗镇白水电站
罗岗镇丹陂径电站
罗岗镇斗华寨电站
罗岗镇何屋陂电站
罗岗镇接龙潭电站
罗岗镇乃刀陂电站
罗岗镇五福米西潭电站
罗岗镇溪联电站
罗岗镇溪美电站
罗岗镇下坪里电站
罗岗镇小霞岚电站
罗岗镇新村电站
罗岗镇新娘潭电站
坭陂镇东湖水库坝后电站
坭陂镇笃陂电站
坭陂镇古河陂电站
宁中镇和山岩水库坝后电站
宁中镇邹陶电站
石马下庄电站
石马镇宫前电站
石马镇龙陂头电站
石马镇马下电站
石马镇上庄电站
石马镇石岌电站
石马镇仙人俺电站
水口赖陂径电站
水口镇锅子坝二级电站
水口镇锅子坝三级电站
水口镇洪坑径电站
水口镇教美电站
水口镇径里电站
水口镇榴石塘二级电站
水口镇茂兴电站
水口镇坪畲二级电站
水口镇坪畲三级电站
水口镇坪畲一级电站
水口镇双成电站
水口镇洋塘崆电站
新陂响水寨水库坝后电站
新陂镇曾坑水库坝后电站
新陂镇仙人座石坝后电站
新圩镇黎陂寨电站
信东河二级水电站
兴宁市丰源水电有限公司宋声水电站（鸡心山电站）
兴宁市丰源水电有限公司宋声水电站（水头电站）
兴宁市黄陂水电实业发展有限公司(径口三电站)
兴宁市罗浮镇遥兴电站
兴宁市罗浮镇瑶兴擦茶场电站
兴宁市罗岗镇联兴惠民电站
兴宁市水口福利水电站（榴石塘一级电站）
兴宁市水口镇峭陂发电站
叶塘镇麻岭水库坝后电站
叶塘镇三变电站
永和蓝排电站
永和七层加工厂电站
永和石陂电站
永和镇福岭水库坝后电站
永和镇林场兴达电站
永和镇七层电站
永和镇夜明电站